## Slide 1
第十二章 暂态分析方法之时域分析法
初始状态
过渡状态
新稳态
t1
US
uc
t
0
?
动态电路：含有动态元件的电路，当电路状态发生改变时需要经历一个变化过程才能达到新的稳态。
上述变化过程习惯上称为电路的过渡过程。
i
K
C
uC
+
_
R
i
+
_
US
t=0
一、什么是电路的暂态过程
K未动作前
i = 0
uC = 0
i = 0
uC= Us
K接通电源后很长时间
C
uC
+
_
R
i
+
_
US

## Slide 2
二、过渡过程产生的原因。
(1). 电路内部含有储能元件 L 、M、 C
能量的储存和释放都需要一定的时间来完成
(2). 电路结构、状态发生变化
支路接入或断开， 参数变化(换路)
三、动态电路与稳态电路的比较：
换路发生后的整个变化过程
动态分析
微分方程的通解
任意激励
微分方程
稳态分析
换路发生很长时间后重新达到稳态
微分方程的特解
恒定或周期性激励
代数方程

## Slide 3
一、电容元件
§5-1 电容与电感元件
u
C
i
+
_
q
i
电荷量q与两极之间电压的关系可用在q-u平面上可用一条曲线表示，则称该二端元件称为电容元件。
当 u，i为关联方向时，i= Cdu/dt；
u，i为非关联方向时，i= –Cdu/dt 。

## Slide 4
二、电感元件
+
–
u(t)
i(t)
(t)
N
u
L
i
+
_
任何时刻，电感元件两端的电压与该时刻的电流变化率成正比。

i
交链的磁通链与产生该磁通的电流的关系可用在Ψ-i平面上可用一条曲线表示，则称该二端元件为电感元件。

## Slide 5
韦安（ ~i ）特性


i
0
二. 线性电感电压、电流关系：
由电磁感应定律与楞次定律
i ,  右螺旋
e , 右螺旋
u , e 一致
u , i 关联

i
+
–
u
–
+
e
u
L
i
+
_

## Slide 6
§5-2 换路定则与初值的确定
t = 0+与t = 0-的概念
设换路在 t=0时刻进行。
0- 换路前一瞬间
0+ 换路后一瞬间
初始条件为 t = 0+时u ，i 及其各阶导数的值。
0-
0+
0
t
f(t)
基本概念：

## Slide 7
一、换路定则
t = 0+时刻
当i()为有限值时
uC (0+) = uC (0-)
电荷守恒
结论：换路瞬间，若电容电流保持为有限值，
则电容电压（电荷）换路前后保持不变。
C
uC
+
_
i

## Slide 8
当u ()为有限值时
iL(0+)= iL(0-)
磁链守恒
结论：换路瞬间，若电感电压保持为有限值，
则电感电流（磁链）换路前后保持不变。
L
u
+
_
iL
t = 0+时刻
注意换路
定律成立
的条件
一、换路定则

## Slide 9
求初始值的步骤：
(1). 由换路前电路（一般为稳定状态）求 uC(0-) 和 iL(0-)。
(2). 由换路定律得 uC(0+) 和 iL(0+)。
(3). 画0+等值电路。
(4). 由0+电路求各变量的0+值。
b. 电容（电感）用电压源（电流源）替代。
a. 换路后的电路
二、电路初始值的确定

## Slide 10
(2).由换路定律
uC (0+) = uC (0-)=8V
0+等效电路
(1).由0-电路求 uC(0-)或iL(0-)
uC(0-)=8V
(3).由0+等效电路求 iC(0+)
iC(0--)=0 iC(0+)
例：求 iC(0+)
+
–
uC
+
_
10V
10k
iC
K(t=0)
i
40k
+
–
uC
+
_
10V
10k
40k
+
_
10V
10k
+
_
8V
i
iC
解：
二、电路初始值的确定

## Slide 11

iL(0+)= iL(0-) =2A
例：t = 0时闭合开关k , 求 uL(0+)
0+电路
开关未闭合时：
由换路定律：
L
+
–
uL
+
_
10V
4
1
K
iL
解：
+
–
uL
+
_
10V
4
1
2A
二、电路初始值的确定

## Slide 12
零输入响应：激励(独立电源)为零，仅由储能元件初始储能作用于电路产生的响应。
一、一阶RC电路的零输入响应
§5-3 一阶电路的零输入响应
已知 uC (0-)=U0，求uC(t) 。
K(t=0)
C
uC
+
_
R
uR
+
_
i
解：
KVL方程：
uR=Ri
代入得：

## Slide 13
一、一阶RC电路的零输入响应
已知 uC (0-)=U0，求uC(t) 。
K(t=0)
C
uC
+
_
R
uR
+
_
i
解：
设
特征方程：
RCp+1=0
代入：
特征根

## Slide 14
一、一阶RC电路的零输入响应
已知 uC (0-)=U0，求uC(t) 。
K(t=0)
C
uC
+
_
R
uR
+
_
i
解：
设
代入：
初始值 uC (0+)=uC(0-)=U0
A=U0

## Slide 15
一、一阶RC电路的零输入响应
K(t=0)
C
uC
+
_
R
uR
+
_
i
电压、电流以同一指数规律衰减，衰减快慢取决于RC乘积
令  =RC
：一阶电路的时间常数
t
U0
uC
0
I0
t
i
0

## Slide 16
时间常数  的大小反映了电路过渡过程时间的长短。
 = R C
 大
 小
电压初值一定：
R 大（ C不变） i=u/R 放电电流小
放电时间长
U0
t
uc
0
 小
 大
C 大（R不变） w=0.5Cu2 储能大
过渡过程时间的长
过渡过程时间的短
一、一阶RC电路的零输入响应
K(t=0)
C
uC
+
_
R
uR
+
_
i

## Slide 17
二、一阶RL电路的零输入响应
i (0+)= i (0-) =
+
_
K
L
uL
+
_
i
US
(t=0)
R1
R
相同形式的方程具有相同形式的解。
求iL(t) 。
解：

## Slide 18
特征方程 Lp+R=0
特征根 p =
由初始值 i(0+)= I0确定积分常数A
A= i(0+)= I0
或：
二、一阶RL电路的零输入响应
+
_
K
L
uL
+
_
i
US
(t=0)
R1
R
求iL(t) 。
解：

## Slide 19
令  = L/R , 称为一阶RL电路时间常数
电流初值i(0)一定：
-RI0
uL
t
I0
t
i
0
大
放电慢
L大 起始能量大
R小 放电过程消耗能量小
二、一阶RL电路的零输入响应
+
_
K
L
uL
+
_
i
US
(t=0)
R1
R

## Slide 20
4.一阶电路的零输入响应和初始值成正比，称为零输入线性。
1. 一阶电路的零输入响应是由储能元件的初值引起的响应，都是由初始值衰减为零的指数衰减函数。
2. 衰减快慢取决于时间常数
RC电路  = RC , RL电路  = L/R
3. 同一电路中所有响应具有相同的时间常数。
小结：
(两要素法)

## Slide 21
 =RC=50×(1/4)=12.5(S)
例：求零输入响应uR，已知uC(0-)=10V 。
uR (0+)=6(V)
(1).求t＝0＋时的初始值：
uR
+
_
+
_
uC
K (t=0)
40
60
100
1/4F
零输入响应具有如下形式：
解：
(2).求时间常数 ：
uR在t=0+时的初始值

## Slide 22
 =L/(R2+R3)=1/4(S)
例：电路如图所示，t＜0时电路处于稳定，t=0时开关K打开，求t＞0 时的电流iL和电压uR、uL 。
零输入响应具有如下形式：
解：
时间常数 ：
uR
+
_
2
1H
+
_
8V
iL
K
uL
+
_
1
R1
R2
R3
US
2
iL (0+) = iL(0-) = 2 A
t＜0时，电感L看作短路
uR(0+) =－R2iL(0＋) = －4(V)
uL(0+) =－(R2+R3)iL(0＋) = －8(V)
uR (0+)
+
_
2
uL (0+)
+
_
1
R1
R2
R3
2
iL (0+)
2A

## Slide 23
或：
=1/4(S)
iL (0+) = 2 A
uR(0+) =－4(V)
uL(0+) =－8(V)
例：电路如图所示，t＜0时电路处于稳定，t=0时开关K打开，求t＞0 时的电流iL和电压uR、uL 。
uR
+
_
2
1H
+
_
8V
iL
K
uL
+
_
1
R1
R2
R3
US
2
uR (0+)
+
_
2
uL (0+)
+
_
1
R1
R2
R3
2
iL (0+)
2A
解：

## Slide 24
iL (0+) = iL(0-) = 1 A
uV (0+)= - 10000V 造成
V
损坏。
例：t=0时 , 打开开关K，求uv 。
现象 ：电压表坏了
(电压表量程：50V)
+
–
uV
+
_
10V
RV
10k
L=4H
R=10
iL
V
K(t=0)
解：
+
_
10V
iL
K(t=0)

## Slide 25
零状态响应：储能元件初始能量为零的电路在输入激励作用
下产生的响应。
列方程：
非齐次线性常微分方程
一、一阶RC电路的零状态响应
§5-4 一阶电路的零状态响应
K(t=0)
C
uC
+
_
R
uR
+
_
i
+
_
US
uC (0-)=0
解：
RCp+1=0
得
带入

## Slide 26
列方程：
非齐次线性常微分方程
一、一阶RC电路的零状态响应
K(t=0)
C
uC
+
_
R
uR
+
_
i
+
_
US
uC (0-)=0
解：
带入
uC (0+)=A+US= 0
A= - US
uC (0+)=0
非齐次方程的特解
齐次方程的通解

## Slide 27
与输入激励的变化规律有关，周期性激励时强制分量为
电路的稳态解，此时强制分量称为稳态分量
变化规律由电路参数和结构决定
全解：
uC (0+)=A+US= 0
A= - US
由起始条件 uC (0+)=0
：特解（强制分量）
= US
：通解（自由分量，暂态分量）
列方程：
一、一阶RC电路的零状态响应
K(t=0)
C
uC
+
_
R
uR
+
_
i
+
_
US
uC (0-)=0
解：

## Slide 28
强制分量(稳态)
自由分量(暂态)
-US
uC"
uC'
US
t
i
0
t
uc
0
一、一阶RC电路的零状态响应

## Slide 29
二、一阶RL电路的零状态响应
解：
iL(0-)=0
求: 电感电流iL(t)
已知
t
uL
US
t
iL
0
0
iL
K(t=0)
L
uL
+
_
R
uR
+
_
+
_
US
相同形式的方程具有相同形式的解。

## Slide 30
(4).一阶电路的零状态响应是输入的线性函数。
(1).一阶电路的零状态响应是由外加激励(电源)引起的响应，是由零初值按指数规律递增。
(2).递增快慢取决于时间常数
RC电路  = RC , RL电路  = L/R
(3).同一电路中所有响应具有相同的时间常数。
小结：
(两要素法)

## Slide 31
例：如图所示电路中，已知R1＝R2＝10 ，R3＝5 ，L＝1H，US＝10V，t＝0时开关K闭合，求t≥0时的电感电流iL(t) 。
解：
K
+
_
R1
R2
US
L
R3
iL
零状态响应具有如下形式：
初始值：
稳态值：
零状态响应
时间常数：

## Slide 32
例：t= 0时闭合开关S，求uc、i1 。
iC
uC (V)
t
1.5
O
解法1：
i1
2i1
+
+
2V
+
1
1
1
0.8F
uC



S
零状态响应具有如下形式：
稳态值：
时间常数：
i1
2i1
+
1
1
1


## Slide 33
例：t= 0时闭合开关S，求uc、i1 。
iC
解法1：
i1
2i1
+
+
2V
+
1
1
1
0.8F
uC



S
i1
2i1
+
1
1
1

KVL方程：

## Slide 34
解法2：
戴维南等效：
i1
2i1
+
+
2V
+
1
1
1
0.8F
uC



S
+
1.5V
0.25
1

S
+
0.8F
uC

例：t= 0时闭合开关S，求uc、i1 。
iC
i1
2i1
+
+
2V
+
1
1
1
0.8F
uC



S
i1
2i1
+
1
1
1


## Slide 35
全响应：非零初始状态的电路受到激励时电路中产生的响应。
稳态解 uC' = US
解答为 uC(t) = uC' + uC"
非齐次方程
=RC
暂态解
uC (0+)=A+US=U0
A=U0 - US
由起始值确定A
§5-5 一阶电路的全响应与三要素法
K(t=0)
C
uC
+
_
R
uR
+
_
i
+
_
US
uC (0-)= U0
一、一阶电路的全响应

## Slide 36
强制分量(稳态解)
自由分量(暂态解)
uC"
-US
U0
暂态解
uC'
US
稳态解
U0
uc
全解
t
uc
0
(1).全响应 = 强制分量(稳态解)+自由分量(暂态解)
全响应的两种分解方式

## Slide 37
(2).全响应= 零状态响应 + 零输入响应
零输入响应
零状态响应
t
uc
0
US
零状态响应
全响应
零输入响应
U0

## Slide 38
(3).两种分解方式的比较
零状态响应
零输入响应
物理概念清楚
便于叠加计算
全响应= 零状态响应 + 零输入响应
全响应 = 强制分量(稳态解)+自由分量(暂态解)
K(t=0)
C
uC
+
_
R
uR
+
_
i
+
_
US
uC (0-)= U0
K(t=0)
C
uC
+
_
R
uR
+
_
i
+
_
US
uC (0-)= 0
K(t=0)
C
uC
+
_
R
uR
+
_
i
uC (0-)= U0
=
+
强制分量
自由分量

## Slide 39
一阶电路的数学模型是一阶微分方程：
令 t = 0+
其解答一般形式为：
三要素：
稳态值
起始值
时间常数
二、一阶电路分析的三要素法

## Slide 40
从响应的公式我们可以不难看出：一阶电路的响应完全由电路初值，稳态值和时间常数三个要素所决定。
1.三要素法使用条件
（1）一阶有损电路（RC，RL） （2）恒定输入信号
2.计算方法和步骤
（1）由t<0电路，求出电路的初始值；
（2）由t≥0电路，求出电路的稳态值（终值）；
作t＝∞电路，（电容开路，电感短路）。
此时为直流电阻电路。
R是指动态元件两端的等效电阻
（3）求出时间常数

## Slide 41
例：已知t=0时合开关K，求 换路后的uC(t) 。
解：
t
uc
2
(V)
0.667
0
K
+
_
3F
1
2
1A
uC

## Slide 42
例：如图所示电路，已知U1=3V，U2=6V，R1=1k，R2=2k  ，C= 3F，t<0时电路已处于稳态，用三要素法求t≥0时的uC(t)，并画出变化曲线。
[解] 先确定uC(0+) uC()和时间常数
t<0时电路已处于稳态，电容相当于开路。
+
_
S
+
_
U1
U2
+
_
1
2
C
R1
R2
uC
t=0

## Slide 43
例：如图所示电路，已知U1=3V，U2=6V，R1=1k，R2=2k  ，C= 3F，t<0时电路已处于稳态，用三要素法求t≥0时的uC(t)，并画出变化曲线。
[解] 先确定uC(0+) uC()和时间常数
+
_
S
+
_
U1
U2
+
_
1
2
C
R1
R2
uC
t=0
t (S)
uC (V)
4
0
2

## Slide 44
例：所示电路，t=0时开关K闭合，闭合前电路处于稳定。求t>0时的电感电流iL 。
L
2
3A
K
iL
IS
1
R1
R2
1H
(1) 求iL(0+)
解：
开关闭合前电路处于稳定，电感看作短路，根据换路定律：
iL (0+) = iL(0-) = 3 A
(2) 求iL(∞)
(3) 求τ
(4) 求iL

## Slide 45
uS(t)
C
iL
+
_
uC
K (t=0)
R1
R2
IS
+
_
L
解：
初始值：
iL(0+)=iL(0-)=IS
uc(0+)=uc(0-)=0
时间常数：
τ1=L/R2
τ2=R1C
因此，开头断开后的开关电压为：
例：如图所示电路在换路前已工作了很长的时间，试求开关断开后的开关电压uS(t) 。

## Slide 46
例：试求电路中的电流i(t)，设换路前电路处于稳定状态。
200
10A
i(t)
10μF
200
K
t=0
2k
1mH
iC
iL
解：
由KCL方程可得：
iL(0+)=iL(0-)=5(A)
uC(0+)=uC(0-)=1000(V)
τ1=2×103×10×10-6=0.02(s)
初始值：
时间常数：
τ2=10-3/200=5×10-6(s)
则：

## Slide 47
微分电路与积分电路
微分电路
条件：
(1)时间常数τ<<tw；
(2)输出电压从电阻两端取出。
C
R
+
_
+
_
Ui
·
UO
·

## Slide 48
条件：
(1)时间常数τ>>tw；
(2)输出电压从电容两端取出。
R
C
+
_
+
_
Ui
·
UO
·
积分电路

## Slide 49
§12-5 二阶电路
RLC串联电路
uC
C
1
2
R
+
-
U0
iL
L
（L>0, C>0, R0）
uC(0+)=U0
iL(0+)=0
一、二阶电路的零输入响应
建立方程:
uC
uL=L
d
dt
duC
dt
(C )
C
uR=R
duC
dt
uR + uL + uC =0
基尔霍夫定律
iL=C
duC
dt
d2uC
dt2
duC
dt
R
L
+
LC
1
+
uC
=0
iL

## Slide 50
d2uC
dt2
duC
dt
R
L
+
LC
1
+
uC
=0
uC(0+)=U0
duC
dt
(0+)=0
（2）方程的解

R
2L
=
令
衰减系数
0
LC
1
=
谐振角频率
d2uC
dt2
duC
dt
+
+
uC
=0
2
0
2
对应的特征方程
+
+
=0
2
0
2
S2
S
解的函数形式与特征方程根的性质有关！
一、二阶电路的零输入响应
（1）电路方程
uC
C
R
+
-
iL
L
(t > 0)

## Slide 51
一、二阶电路的零输入响应
d2uC
dt2
duC
dt
R
L
+
LC
1
+
uC
=0
d2uC
dt2
duC
dt
+
+
uC
=0
2
0
2
uC
C
R
+
-
iL
L
(t > 0)


0

R
2
C
L
对应的特征方程
+
+
=0
2
0
2
S2
S
二个不等实根
=

0
=
R
2
C
L
二个相等实根
<

0
<
R
2
C
L
二个共轭复根
分三种情况，根的性质不同，响应的变化规律也不同

R
2L
=
0
LC
1
=
S1,2=
+

̶

2
0
2
̶
̶

## Slide 52
1
过阻尼情况(特征根为不相等的实数，非振荡性放电)
一、二阶电路的零输入响应
d2uC
dt2
duC
dt
+
+
uC
=0
2
0
2

R
2L
=
0
LC
1
=
uC(0+)=U0
duC
dt
(0+)=0


0

R
2
C
L
S1,2=
+

̶

2
0
2
̶
̶
S1,2=
+

d
̶
̶

2
0
2
d=
̶
代入边界条件：
uc(t)=
2d
U0
(-+d)t
[(+d)e
(--d)t
(-d)e
]
（t0）
̶
-
iL(t)=
2Ld
-U0
(-+d)t
[e
(--d)t
e
]
（t0）

## Slide 53
0
t
uC
iL
U0
uC
一、二阶电路的零输入响应
S1,2=
+

d
̶
̶
S1,2=
+

̶

2
0
2
̶
̶

2
0
2
d=
̶
uc(t)=
2d
U0
(-+d)t
[(+d)e
(--d)t
(-d)e
]
（t0）
̶
-
iL(t)=
2Ld
-U0
(-+d)t
[e
(--d)t
e
]
（t0）

## Slide 54
-U0
uL
tm
R
L
C
+
+
-
-
uL
uC
(0t tm)
R
L
C
+
+
-
-
uL
uC
（ttm）
能量交换情况
0
t
iL
U0
uC
RLC串联电路
tm=
2d
1
ln
 + d
 – d
一、二阶电路的零输入响应
uc(t)=
2d
U0
(-+d)t
[(+d)e
(--d)t
(-d)e
]
（t0）
̶
-
iL(t)=
2Ld
-U0
(-+d)t
[e
(--d)t
e
]

## Slide 55
2
临界阻尼情况(特征根为相等的实数，非振荡性放电)
=

0
=
R
2
C
L
一、二阶电路的零输入响应
d2uC
dt2
duC
dt
+
+
uC
=0
2
0
2

R
2L
=
0
LC
1
=
uC(0+)=U0
duC
dt
(0+)=0
= 0
-t
uc(t)=(k1+k2t)
e
S1,2=

̶
S1,2=
+

̶

2
0
2
̶
̶
代入边界条件：
uc(t)=
U0
-t
(1+t)e
（t0）
（t0）
iL(t)=
L
U0
te
-t

## Slide 56
3
欠阻尼情况(特征根为共扼复数，振荡性放电)
一、二阶电路的零输入响应
d2uC
dt2
duC
dt
+
+
uC
=0
2
0
2

R
2L
=
0
LC
1
=
uC(0+)=U0
duC
dt
(0+)=0
<

0
<
R
2
C
L

2
0
2
d=
̶
代入边界条件：
-t
uC(t)=ke
sin(dt+)
-t
sin(dt+)
uC(t)= U0e
0
d
（t0）
=tg-1

d
(式中 )
-t
sin(dt + )
iL(t)= e
U0
Ld
（t0）
̶
S1,2=
+

–
jd

## Slide 57
iL
0
t
0.5T
T
uC
U0
0
d
U0
e-t
U0
e-t
Ld
RLC串联电路
欠阻尼情况（振荡性放电）
一、二阶电路的零输入响应
uc
C
R
+
-
iL
L
-t
sin(dt+)
uC(t)= U0e
0
d
-t
sin(dt + )
iL(t)= e
U0
Ld

## Slide 58
uL
-U0
iL
uC
0
t
0.5T
T
U0
能量交换情况
t1
t2
(0 t  t1)
R
L
C
+
+
-
-
uL
uC
i
(t1 t  t2)
R
L
C
+
+
-
-
uL
uC
i
(t2 t  0.5T)
R
L
C
+
+
-
-
uL
uC
i
欠阻尼情况（振荡性放电）
-t
sin(dt+)
uC(t)= U0e
0
d
-t
sin(dt + )
iL(t)= e
U0
Ld

## Slide 59
S1,2=j0
当R=0时，无阻尼情况（等幅振荡）
uc
C
R
+
-
iL
L
一、二阶电路的零输入响应
d2uC
dt2
duC
dt
+
+
uC
=0
2
0
2

R
2L
=
0
LC
1
=
-t
sin(dt+)
uC(t)= U0e
0
d
-t
sin(dt + )
iL(t)= e
U0
Ld
= 0

R
2L
=
0= d

2
0
2
d=
̶
= U0 sin(dt+  /2)
sin(dt + )
=
U0
Ld

## Slide 60
例1 求响应uC
uc
+
-
iL
10
1
16
F
1H
uc(0-)=6V
iL(0-)=0
16
1
d2uC
dt2
duC
dt
+ uC=0
+10
16
1
d2uC
dt2
duC
dt
+16 uC=0
+10
uC(0+)=6
duC
dt
(0+)=0
uC(t)=k1e–2t+k2e–8t
uC(t)=8e–2t –2e–8t
iL(t)= e–8t – e–2t
一、二阶电路的零输入响应
k1+ k2=6
–2k1–8k2=0
k1= 8
k2= –2

## Slide 61
+
-
0.4
0.5F
1.6
+
-
10V
iL
uc
1
3
H
例2 求响应iL
( )
diL
dt
3
1
0.4
1
0.5
d
dt
( )
diL
dt
3
1
+
+ iL=0
diL
dt
d2iL
dt2
+ 5
+ 6 iL=0
iL(0–)= –5A
uC(0–)= – 0.4(–5)=2V
iL(0+)= –5A
diL
dt
(0+)=6
一、二阶电路的零输入响应

## Slide 62
（1）常量输入和阶跃响应
uC(0+)=0
duC
dt
(0+)=0
d2uC
dt2
duC
dt
R
L
+
LC
1
+
uC
=
LC
1
1
设
̶
S1,2=
+

̶
d
S2t
S1t
uc(t)=1+k1e
+ k2e
̶
2d
1
)]
S2t
S1t
uc(t)=[1+ (S2e
S1e
1(t)
uc
C
R
+
-
iL
L
uS(t)
+
-
uc
C
R
+
-
iL
L
1(t)
+
-
二、二阶电路的零状态响应

## Slide 63
2
设
-
S1,2=
+

-
jd
-t
uc(t)=ke
sin(dt+)
+1
-t
sin(dt + )]
uc(t)= [ 1 ̶ e
0
d
tg-1

d
1(t)
讨论：稳态与暂态；稳态分量与微分方程的特解
-t
sin(dt+ )]
uc(t)=[ 1 ̶ e
0
d
tg-1

d
1(t)
-
2d
1
)]
S2t
S1t
uc(t)=[1+ (S2e
S1e
1(t)
暂态
稳态
uc
C
R
+
-
iL
L
1(t)
+
-
二、二阶电路的零状态响应

## Slide 64
例: 求零状态响应iL
+
-
2
19
F
0.5H
1A
10
uC
iL
解法一，建立电路方程
d2iL
dt2
diL
dt
+ 20
+ 19
iL
= 0
（t0）
iL(0+)=0
diL
dt
(0+)=20
解法二，直接利用前面RLC串联电路的分析结果
2L
R
=
=10
0=
LC
1
19
=
S1,2=
+
̶
10
̶
100
̶
19
=
-1
-19
0.5 +  iLd + 10(iL–1)=0
diL
dt
19
2
0
t
iLp=0
iL=k1e–t + k2e–19t
二、二阶电路的零状态响应

## Slide 65
（2）冲激响应
概念，求解方法
例: 求i
0.2
i
H
uc
1F
1
6
+
-
+
-
(t)
0.2
+
-
(t)
+
-
iC
uL
(t=0)
d2i
dt2
di
dt
+ 5
+ 6
i
= 0
i (0+)=6
di
dt
(0+)= –30
0.2
i
H
uc
1F
1
6
+
-
（t0）
uC(0+)=5V
i (0+)=6A
iC=5(t)
uL=(t)
转化为零输入响应

## Slide 66
概念，两种分解方式
（1）对线性电路，全响应等于对应的零输入响应与零状
态响应之和
（2）对线性电路，全响应等于对应的自由分量（或自由
响应）与强制分量（或强制响应）之和
y(t) = yh(t) + yp(t)
如果电路
渐近稳定
强制分量
自由分量
暂态
响应
稳态
响应
三、二阶电路的全响应

## Slide 67
例： 求uC
+
-
2
19
F
0.5H
1A
10
uC
iL
uc(0-)=15V， iL(0-)=0
d2uC
dt2
duC
dt
+ 20
+ 19
uC
=190
uC(0+)=15
duC
dt
(0+)=0
解法二 直接利用前面RLC串联电路的分析结果
uCp=10
uC=k1e–t + k2e–19t +10
2L
R
=
=10
0=
LC
1
19
=
S1,2=
+
̶
10
̶
100
̶
19
=
-1
-19
0.5
d
dt
2
19
+10( –1) + uC=0
duC
dt
duC
dt
2
19
( )
二、二阶电路的零状态响应
解法一 建立微分方程

## Slide 68
End
小结：
可推广应用于一般二阶电路
定积分常数
由